## Blad1
Spreadsheet Warmtekosten gas-pomp-net
Alle variabelen in de gele vakken kunnen veranderd worden om de effecten te zien.
Indien nodig raadpleeg de toelichting bij dit speadsheet.
Berekening warmtevraag op grond van het (oude) gasverbruik. | [6 empty] | Randvoorwaarden Autoriteit Consument enMarkt en deel daarvan voor het warmtenet
[7 empty] | ACM maximum prijs per GJ |  | 43.79 | euro/GJ
Gas verbruik |  | 1140 | m3 |  |  |  | ACM max voor vaste lasten |  | 576 | euro/GJ
Calorische waarde gas |  | 9 | kWh/m3
Warmtevraag van woning |  | 10260 | kWh | = | 36.9065 | GJ | opbrengst/GJ voor warmtenet |  | 30 | euro/GJ | (moet zijn ACM max |  | 43.79 | min belastingen; dit is nog onbekend)
[7 empty] | opbrengst VL/aansluiting |  | 400 | euro | (moet zijn ACM max |  | 576 | min belastingen; dit is nog onbekend)
Kosten particulier met gas CV per jaar | [6 empty] | Kosten voor warmtenet voor deze aansluiting per jaar
Gas per m3 |  | 1.35 |  |  |  |  | Energiekosten (variabel)
Aantal m3 |  | 1140 |  |  |  |  | COP: |  | 2.5 |  | Coëfficiënt Of Production: energieopbrengst = COP x energiegebruik warmtepomp
variabel |  | 1539 | euro
Vaste lasten gascontract |  | 330 | euro |  |  |  | Elektriciteitsvraag is netto |  | 4104 | kWh
CV ketel + onderhoud |  | 300 | euro |  |  |  | Verliezen warmtenet |  | 15 | %
[7 empty] | Elektriciteitsvraag is bruto |  | 4828.2353
Totaal gas per jaar |  | 2169 | euro |  |  |  | Prijs per kWh |  | 0.1 | euro | grootverbruiker nog zonder belastingen
[7 empty] | Elektrakosten / jaar |  | 482.8235 | euro | per GJ | 13.0824 | euro
Kosten particulier met warmtepomp per jaar | [6 empty] | Vaste kosten warmtenet voor deze aansluiting per jaar
Energiekosten (variabel) | [6 empty] | Investering |  | 30000000
COP: |  | 3.5 |  |  |  |  | Gestegen kosten
Elektriciteitvraag is dan |  | 2931.4286 | kWh |  |  |  | Subsidie (WIS)
Prijs per kWh |  | 0.4 | euro |  |  |  | Deelnemers |  | 850
[7 empty] | Per deelnemer |  | 35294.1176
Kosten elektra privé pomp |  | 1172.5714 | euro | per GJ | 31.7714 | euro | Individuele subsidie (ISDE) |  | 3775
[7 empty] | totale investering |  | 31519.1176
[7 empty] | annuïteit | rente | 4.5 | %
Vaste kosten particulier met warmtepomp | [7 empty] | looptijd | 360 | maanden
[9 empty] | 159.7027 | per mnd
Vaste lasten elektra |  | 80 |  |  | laag door vermindering |  | totale investeringskosten |  | 1916.4329 | per jaar | *
energiebelasting!
Warmtepomp aanschaf |  | 12000 | euro |  |  |  | exploitatie/jaar/deelnemer
min subsidie | [6 empty] | energie kosten/jaar |  | 482.8235 | euro/jr
totaal |  | 12000 |  |  |  |  | Totale kosten warmtenet per jr |  | 2399.2564 | euro/jr | Voor deze aansluiting, dus met bovengenoemde warmtevraag
annuïteit | rente | 4.5 | %
| looptijd | 180 | maanden |  |  |  | Inkomsten warmtenet per jaar
|  | 91.7992 | per mnd
totale investeringskosten |  | 1101.5903 | per jaar |  |  |  | Inkomsten voor Vaste lasten |  | 400 | euro/jr | ACM max bedrag vaste lasten min af te dragen belastingen)
[7 empty] | Inkomsten geleverde warmte |  | 1107.1942 | euro/jr | energie inkomsten van de aansluiting na belastingafdracht door warmtenet
Onderhoud per jaar
energie kosten/jaar |  | 1172.5714 |  |  |  |  | Totaal |  | 1507.1942 | euro/jr | totale inkomsten warmtenet voor deze aansluiting per jaar
Warmtenet saldo
Totaal Privé Warmtepomp per jaar |  | 2354.1618 | euro |  | * |  | voor deze aansluiting per jaar |  | -892.0622 | euro/jr
Kosten bij aansluiting op het warmtenet per jaar. | [6 empty] | * | Kleine verschillen door afrondingen
Verbruik GJ |  | 36.9065 |  |  |  |  | ** | De gebruikte formules kunnen we op verzoek toesturen.
Kosten 1 GJ (ACM max) |  | 43.79 | euro
energiekosten incl. belasting |  | 1616.1345 | euro |  |  |  | *** | Suggesties ter verbetering van dit spreadsheet zijn welkom.
ACM max vaste lasten |  | 576 | euro
Totaal bij Warmtenet per jaar |  | 2192.1345 | euro
Pro Memorie bij een privé warmtepomp of aansluiting op het warmtenet:
Mensen die op gas kookten moeten
de aanschaf en installatie van kookplaat (oven en pannen?)
meerekenen (eenmalig), alsmede
het jaarlijkse extra elektriciteit gebruik.
Subsidies, gestegen bouwkosten en andere exploitatiekosten zijn niet bekend en dus niet meegenomen in beide situaties. | [8 empty] | Deze kunnen echter een grote invloed hebben.
Duidelijk blijkt telkens weer dat de aanlegkosten voor een warmtenet zo hoog zijn dat het niet betaalbaar te krijgen lijkt.
Het warmtenet moet van grondwater (18 graden?) naar 70 graden en bereikt daarom geen hoge COP.
De particulier moet (veelal) van de buitenluchttemperatuur naar 35 tot 45 graden (bij een goed geïsoleerd huis) en bereikt daarom een betere COP, maar die wisselt wel door het jaar!
De particulier kan nu nog salderen en door zijn zonnepanelen heel veel besparen op zijn elektra , maar dat verslechtert sterk in 2027. Zonnepanelen wekken weinig op in de winter, juist als de warmtepompen moeten draaien.
Door allerlei variabelen te veranderen kan iedereen zichzelf of een ander rijk of arm rekenen! Blijf reëel.
4.1 Spreadsheet Warmtekosten gas-pomp-net 4.1
ronslockers@gmail.com
Muiderberg, 8 dec 2025